Об утверждении Порядка

организации и проведения экспертизы качества,

эффективности и безопасности медицинских изделий

В соответствии с частью 8 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и подпунктом 5.2.188 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п риказываю:

- Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (далее – Порядок).

- Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 марта
2020 г. № 206н «Об утверждении Порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2020 г., регистрационный № 59043);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 386н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 206н «Об утверждении Порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2021 г., регистрационный № 63635).

- Установить, что организация и проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, задание на проведение которой было выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
на основании заявления о государственной регистрации медицинского изделия
или заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие, поданным до дня вступления в силу настоящего приказа, осуществляются в соответствии с требованиями порядка организации 
и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, действовавшего до дня вступления в силу настоящего приказа.

- Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 г. и действует
до 31 декабря 2028 г.

Министр									                   М.А. Мурашко

# Утвержден

приказом Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от ____________ 2026 г. №_______

ПОРЯДОК

организации и проведения экспертизы качества,

эффективности и безопасности медицинских изделий

## I. Общие положения

1.	Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, прав юридического лица, независимости экспертов федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее соответственно – экспертное учреждение, регистрирующий орган), и экспертов, не являющихся работниками экспертного учреждения (далее – эксперты), объективности, всесторонности 
и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники, ответственности экспертного учреждения и экспертов за проведение и результаты экспертизы.

2.	Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий проводится экспертным учреждением на основании заданий регистрирующего органа на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий.

3.	В случае государственной регистрации медицинских изделий, указанных 
в пункте 24 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684 (далее соответственно – отечественные медицинские изделия, Правила), срок действия которых до 31 декабря 2028 г., в соответствии 
с особенностями государственной регистрации отечественных медицинских изделий, предусмотренными пунктами 101-109 Правил, экспертиза качества, эффективности 
и безопасности отечественных медицинских изделий проводится на основании заявления о проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия (далее – заявление о проведении экспертизы), документов и сведений, предусмотренных пунктом 101 Правил, представленных производителем (изготовителем) медицинского изделия или уполномоченным представителем производителя (изготовителя) медицинского изделия в экспертное учреждение – федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора).

4.	Задание регистрирующего органа на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий направляется в экспертное учреждение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица регистрирующего органа, посредством автоматизированной информационной системы регистрирующего органа.

5.	Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, для подтверждения эффективности которых требуется проведение клинических испытаний с участием человека и получение разрешения регистрирующего органа
на проведение клинических испытаний, проводится экспертным учреждением поэтапно:

1)	на I этапе осуществляется экспертиза заявления о государственной регистрации медицинских изделий (далее – заявление о регистрации) и документов, указанных в пункте 65 Правил, для определения возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинского изделия с участием человека (далее – экспертиза заявления);

2)	на II этапе осуществляется экспертиза полноты и результатов проведенных технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа средств измерений
(в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации) (далее – испытания в целях утверждения типа средств измерений), инспектирования производства в соответствии с Правилами организации и проведения инспектирования производства медицинских изделий на соответствие требованиям
к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г.
№ 135 «Об утверждении Правил организации и проведения инспектирования производства медицинских изделий на соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством медицинских изделий 
в зависимости от потенциального риска их применения» (далее – инспектирование производства), срок действия которого до 1 сентября 2028 г., а также анализ доказательных материалов производителя (изготовителя) медицинского изделия (далее – экспертиза полноты и результатов проведенных испытаний и исследований).

6.	Экспертиза заявления, экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий осуществляются комиссией соответствующего экспертного учреждения (далее – Комиссия), состоящей из трех и более экспертов, при наличии их согласия, и состав которой утверждается распорядительным документом экспертного учреждения.

7.	К экспертам предъявляются следующие требования к квалификации 
и опыту работы по проведению экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий:

1) наличие высшего медицинского образования, или высшего технического образования, или высшего профессионального образования в сфере естественных наук;

2) наличие дополнительного профессионального образования или ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующих области аккредитации экспертного учреждения;

3) стаж работы в подразделениях, осуществляющих или обеспечивающих основные виды деятельности экспертного учреждения, не менее одного года 
(для экспертов экспертного учреждения).

8.	В состав Комиссии не включаются в качестве экспертов представители организаций, проводившие технические испытания, и (или) токсикологические исследования, и (или) испытания в целях утверждения типа средств измерений, 
и (или) клинические испытания данного медицинского изделия, а также должностные лица экспертного учреждения, осуществлявшие консультирование или инспектирование производства.

9.	Эксперты, включаемые в состав Комиссии, обязаны знать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения медицинских изделий, организацию и порядок проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, экспертизы качества, эффективности и безопасности отечественных медицинских изделий, экспертизы заявления, экспертизы полноты и результатов проведенных испытаний 
и исследований, экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в целях определения возможности (невозможности) внесения изменений 
в документы, содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия
(далее – экспертизы), порядок оформления заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, заключения 
о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека и получения разрешения регистрирующего органа 
на проведение клинических испытаний (далее – заключение о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний), заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности отечественных медицинских изделий, заключения по результатам экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинских изделий, подтверждение эффективности которых 
не требует проведения клинических испытаний с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа на проведение таких клинических испытаний (далее – заключение без проведения клинических испытаний медицинских изделий 
с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа) 
и заключения о возможности (невозможности) внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия, методы обработки и анализа результатов проведенных оценок соответствия медицинских изделий 
в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа средств измерений.

10.	При проведении экспертиз эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от регистрирующего органа, выдавшего задание на проведение экспертиз, производителя (изготовителя) медицинского изделия, уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия или других лиц, заинтересованных в результатах экспертиз.

11.	В случае, если эксперту известны обстоятельства, препятствующие 
его привлечению к проведению экспертиз, либо не позволяющие ему соблюдать принципы проведения экспертиз, определенные пунктом 1 настоящего Порядка, эксперт в письменной форме уведомляет об указанном обстоятельстве руководителя экспертного учреждения.

Руководитель экспертного учреждения по результатам рассмотрения поступившего уведомления принимает решение о внесении изменений в состав Комиссии.

12.	 После утверждения состава Комиссии ее члены проводят организационное заседание, на котором:

1)	избирают из своего состава председателя Комиссии и ее ответственного секретаря;

2)	определяют порядок работы и принятия решений Комиссией;

3)	утверждают календарный план работы Комиссии, исходя из сроков проведения экспертиз;

4)	определяют иные положения и условия, необходимые для работы Комиссии и проведения экспертиз.

13.	 Организационное и последующие заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все ее члены.

14.	 Председатель Комиссии организует работу Комиссии, в том числе:

1)	определяет повестку дня и проводит заседания Комиссии в соответствии 
с утвержденным календарным планом работы;

2)	осуществляет контроль соблюдения определенного Комиссией порядка работы;

3)	ходатайствует перед руководителем экспертного учреждения о включении в состав Комиссии эксперта (экспертов), не являющихся работниками экспертного учреждения, или о внесении изменений в состав Комиссии по причине отсутствия члена (членов) комиссии;

4)	обобщает результаты экспертных оценок, проведенных членами Комиссии;

5)	организует подготовку проектов заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

15.	 Ответственный секретарь Комиссии выполняет следующие функции:

1)	формирует протоколы организационного и последующих заседаний Комиссии, осуществляет сбор подписей всех членов Комиссии;

2)	информирует членов Комиссии о повестке дня каждого заседания членов Комиссии (за исключением организационного заседания);

3)	формирует проекты заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и осуществляет сбор подписей всех членов Комиссии;

4)	нумерует и заверяет подписью каждую страницу проектов заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка (за исключением титульного листа).

16.	 Каждый член Комиссии при проведении экспертиз обязан:

1)	независимо и самостоятельно провести экспертизу представленных регистрирующим органом, или производителем (изготовителем) медицинского изделия, или уполномоченным представителем производителя (изготовителя) медицинского изделия документов и сведений;

2)	обоснованно и объективно сформулировать выводы в пределах своей компетенции;

3)	не разглашать сведения, которые стали известны в связи с проведением экспертизы, а также сведения, составляющие охраняемую законом тайну;

4)	соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

5)	обеспечить сохранность представленных материалов и сведений.

17.	По результатам проведения экспертизы заявления, экспертизы полноты 
и результатов проведенных испытаний и исследований, экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий экспертное учреждение оформляет и направляет в регистрирующий орган в электронном виде, посредством автоматизированной информационной системы регистрирующего органа, заключение о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний, заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, заключение без проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа, заключение о возможности (невозможности) внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия, по формам согласно приложениям № 1 – 3 и № 5 к настоящему Порядку.

По результатам проведения экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинских изделий в отношении отечественных медицинских изделий экспертное учреждение – ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора оформляет и направляет в регистрирующий орган на бумажном носителе заключение по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности отечественных медицинских изделий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

18.	 Выводы, содержащиеся в заключениях, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, излагаются обосновано, однозначно и понятно.

19.	 Заключения, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, подписываются каждым членом Комиссии с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

20.	Член Комиссии в случае своего несогласия с выводами экспертиз излагает свое мнение в письменном виде с обоснованием причин несогласия с такими выводами. Документ, в котором изложено мнение эксперта, несогласного с выводами экспертиз, в обязательном порядке прилагается к заключениям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, и является его неотъемлемой частью.

21.	Подписанные каждым членом Комиссии заключения, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, утверждаются руководителем экспертного учреждения, либо иным уполномоченным руководителем экспертного учреждения работником экспертного учреждения путем их подписания.

22.	Протоколы заседаний Комиссии и иные документы и сведения, сформированные в процессе проведения экспертиз и подготовки заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, экспертного учреждения, подлежат хранению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об архивном деле.

## II. Экспертиза заявления о регистрации и документов, указанных
в пункте 65 Правил, для определения возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека

23.	Экспертизе заявления подлежат заявление о регистрации, содержащее сведения, указанные в пункте 64 Правил, и документы, предусмотренные пунктом 65 Правил, а также протоколы технических испытаний, токсикологических исследований и испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа средств измерений, полученные регистрирующим органом от органов государственной власти в порядке межведомственного информационного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

24.	Эксперты проводят экспертную оценку документов и сведений, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, которая включает следующее:

- оценка полноты и достаточности представленных документов и сведений;

- оценка заявления о регистрации на соответствие требованиям пункта 64 Правил;

- оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил;

- оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия;

- оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее – государственный реестр) нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий 
в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

- оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
на медицинское изделие;

- возможность отнесения к медицинским изделиям;

- оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о регистрации, а также 
его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие;

- оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий;

- оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификацией медицинских изделий;

- оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности;

- оценка соответствия сведений о нормативной документации 
на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе допустимости остаточных рисков);

- оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению или руководства по эксплуатации медицинского изделия целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка представленных доказательств безопасности медицинского изделия;

16)	оценка достоверности сведений в документах, содержащихся
в регистрационном досье на медицинское изделие.

25.	Критериями для вынесения экспертным учреждением заключения
о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний, свидетельствующего о возможности проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека и получения разрешения регистрирующего органа на проведение клинических испытаний, по результатам экспертной оценки документов и сведений, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, являются:

1)	соответствие медицинского изделия требованиям нормативной документации, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия;

2)	наличие доказательств безопасности медицинского изделия;

3)	наличие достоверных сведений в документах, содержащихся
в регистрационном досье на медицинское изделие.

26. Решение о вынесении экспертным учреждением заключения
о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний, свидетельствующего о невозможности проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека и получения разрешения регистрирующего органа на проведение клинических испытаний, по результатам экспертной оценки документов и сведений, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, принимается в случае несоответствия хотя бы одному из перечисленных
в пункте 25 настоящего Порядка критериев.

## III. Экспертиза полноты и результатов проведенных испытаний и исследований

27.	Экспертизе полноты и результатов проведенных испытаний и исследований подлежат документы и сведения, указанные в пункте 80 Правил.

28.	Эксперты проводят экспертную оценку документов и сведений, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, которая включает следующее:

- оценка полноты и достаточности представленных документов и сведений;

- оценка заявления о регистрации на соответствие требованиям пункта 64 Правил (проводится в случае, если в данный документ внесены изменения 
по результатам клинических испытаний медицинского изделия);

- оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил;

- оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия;

- оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

- оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
на медицинское изделие;

- возможность отнесения к медицинским изделиям;

- оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о регистрации, а также его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие;

- оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий;

- оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий;

- оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности;

- оценка соответствия сведений о нормативной документации 
на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе допустимости остаточных рисков);

- оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению
или руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

наименование организации, проводившей клинические испытания, с указанием места проведения испытаний;

сведения о работах (услугах), составляющих медицинскую деятельность, медицинской организации, проводившей клинические испытания, в соответствии
с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной такой медицинской организации, с указанием номера соответствующей лицензии в едином реестре лицензий, в том числе лицензий, предоставленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности (далее – единый реестр лицензий);

период проведения клинических испытаний;

форма проведения клинических испытаний;

перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения клинических испытаний;

характеристика пациентов (количество, пол, возраст, диагноз), 
их информированное согласие;

оценка количества проведенных в ходе клинических испытаний обследований, операций, процедур, анализов;

оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

сведения о наработке медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количестве измерений, циклов стерилизации;

оценка функциональных качеств медицинского изделия, эффективности 
его применения, показаний и противопоказаний к его применению;

оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности;

оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управления и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, его оформления, устойчивости к дезинфекции, стерилизации;

информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы 
с ним в процессе эксплуатации;

краткое изложение результатов клинических испытаний;

- результаты мониторинга безопасности медицинского изделия;

- оценка представленных доказательств качества, и (или) эффективности, 
и (или) безопасности медицинского изделия;

- оценка риска причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия;

19) оценка достоверности сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие.

29.	Критериями для вынесения экспертным учреждением заключения 
по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, свидетельствующего о возможности государственной регистрации медицинских изделий, по результатам экспертной оценки документов и сведений, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, являются:

1)	соответствие медицинского изделия требованиям нормативной документации, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя);

2)	наличие доказательств качества, и (или) эффективности, и (или) безопасности медицинского изделия;

3)	установление, что риск причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия не превышает эффективность его применения;

4)	представление достоверных сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие.

30. Решение о вынесении экспертным учреждением заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, свидетельствующего о невозможности государственной регистрации медицинских изделий, по результатам экспертной оценки документов и сведений, указанных 
в пункте 27 настоящего Порядка, принимается в случае несоответствия хотя 
бы одному из перечисленных в пункте 29 настоящего Порядка критериев.

## IV. Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, подтверждение эффективности которых не требует проведения клинических испытаний с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа на проведение таких клинических испытаний

31.	Экспертизе качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, подтверждение эффективности которых не требует проведения клинических испытаний с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа на проведение таких клинических испытаний подлежат документы, предусмотренные пунктом 87 Правил, а также протоколы технических испытаний, токсикологических исследований и испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа средств измерений, полученные регистрирующим органом от органов государственной власти в порядке межведомственного информационного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

32.	Эксперты проводят экспертную оценку, документов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, которая включает следующее:

- оценка полноты и достаточности представленных документов;

- оценка заявления о регистрации на соответствие требованиям пункта 87 Правил:

- оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил;

- оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия;

- оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

- оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
на медицинское изделие;

- возможность отнесения к медицинским изделиям;

- оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о регистрации, а также его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие;

- оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий;

- оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификацией медицинских изделий;

- оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности;

- оценка соответствия сведений о нормативной документации 
на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе допустимости остаточных рисков);

- оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению
или руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

наименование организации, проводившей клинические испытания, с указанием места проведения клинических испытаний;

сведения о работах (услугах), составляющих медицинскую деятельность, медицинской организации, проводившей клинические испытания, в соответствии
с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной такой медицинской организации, с указанием номера соответствующей лицензии в едином реестре лицензий;

период проведения клинических испытаний;

форма проведения клинических испытаний;

перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения клинических испытаний;

оценка функциональных характеристик медицинского изделия, эффективности его применения, показаний и противопоказаний к его применению;

оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности;

информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы с ним в процессе эксплуатации;

краткое изложение результатов клинических испытаний;

в отношении медицинских изделий:

оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

сведения о наработке медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количестве измерений, циклов стерилизации;

в отношении медицинских изделий для диагностики in vitro:

характеристика материала, из которого произведено (изготовлено) медицинское изделие;

оценка количества проведенных в ходе клинических испытаний лабораторных исследований;

сравнение функциональных характеристик медицинских изделий, применявшихся в референтной методике (при наличии);

оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управления и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, его оформления, устойчивости к дезинфекции, стерилизации, стабильности изделия при эксплуатации;

в отношении программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, или программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, являющегося медицинским изделием оценка представленных сведений 
о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

- результаты мониторинга безопасности медицинского изделия;

- оценка представленных доказательств качества, и (или) эффективности, 
и (или) безопасности медицинского изделия;

- оценка риска причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия;

19)	оценка достоверности сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие.

33.	Критериями для вынесения экспертным учреждением заключения без проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа, свидетельствующего 
о возможности государственной регистрации медицинских изделий, подтверждение эффективности которых не требует проведения клинических испытаний с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа на проведение таких клинических испытаний, по результатам экспертной оценки документов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, являются:

1)	соответствие медицинского изделия требованиям нормативной документации, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя);

2)	наличие доказательств качества, и (или) эффективности, и (или) безопасности медицинского изделия;

3)	установление, что риск причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия не превышает эффективность его применения;

4)	наличие достоверных сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие.

34. Решение о вынесении экспертным учреждением заключения без проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа, свидетельствующего о невозможности государственной регистрации медицинских изделий, подтверждение эффективности которых не требует проведения клинических испытаний с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа на проведение таких клинических испытаний, по результатам экспертной оценки документов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, принимается в случае несоответствия хотя бы одному 
из перечисленных в пункте 33 настоящего Порядка критериев.

## V. Экспертиза качества, эффективности и безопасности

отечественных медицинских изделий

35.	 Экспертизе качества, эффективности и безопасности отечественных медицинских изделий подлежат документы, предусмотренные пунктом 101 Правил.

36.	Эксперты проводят экспертную оценку документов, указанных в пункте 35 настоящего Порядка, которая включает следующее:

- оценка полноты и достаточности представленных документов;

- оценка заявления о проведении экспертизы на соответствие требованиям подпункта «а» пункта 101 Правил;

- оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил;

- оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия;

- оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра нескольких моделей (марок) медицинского изделия, 
в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

- оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
на медицинское изделие;

- возможность отнесения к медицинским изделиям;

- оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о государственной регистрации, а также его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие;

- оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий;

- оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий;

- оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности;

- оценка соответствия сведений о нормативной документации 
на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе допустимости остаточных рисков);

- оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению
или руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;

- оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

наименование организации, проводившей клинические испытания, с указанием места проведения клинических испытаний;

сведения о работах (услугах), составляющих медицинскую деятельность, медицинской организации, проводившей клинические испытания, в соответствии
с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной такой медицинской организации, с указанием номера соответствующей лицензии в едином реестре лицензий;

период проведения клинических испытаний;

форма проведения клинических испытаний;

перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения клинических испытаний;

оценка функциональных характеристик медицинского изделия, эффективности его применения, показаний и противопоказаний к его применению;

оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности;

информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы 
с ним в процессе эксплуатации;

краткое изложение результатов клинических испытаний;

в отношении медицинских изделий:

оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

сведения о наработке медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количестве измерений, циклов стерилизации;

в отношении медицинских изделий для диагностики in vitro:

характеристика материала, из которого произведено (изготовлено) медицинское изделие;

оценка количества проведенных в ходе клинических испытаний лабораторных исследований;

сравнение функциональных характеристик медицинских изделий, применявшихся в референтной методике (при наличии);

оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управления и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, его оформления, устойчивости к дезинфекции, стерилизации, стабильности изделия при эксплуатации;

в отношении программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, или программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, являющегося медицинским изделием оценка представленных сведений 
о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

- результаты мониторинга безопасности медицинского изделия;

- оценка представленных доказательств качества, и (или) эффективности, 
и (или) безопасности медицинского изделия;

- оценка риска причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия;

19) оценка представления документов, указанных в пункте 101 Правил,
в полном объеме, в том числе в рамках пункта 104 Правил, достоверности содержащихся в них сведений, их соответствия требованиям пункта 55 Правил.

37.	Критериями для вынесения экспертным учреждением – ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности отечественных медицинских изделий, свидетельствующего о возможности подтверждения государственной регистрации отечественных медицинских изделий, по результатам экспертной оценки документов, указанных в пункте 35 настоящего Порядка, являются:

1)	соответствие медицинского изделия требованиям нормативной документации, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя);

2)	наличие доказательств качества, и (или) эффективности, и (или) безопасности медицинского изделия;

3)	установление, что риск причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия не превышает эффективность его применения;

4)	документы, указанные в пункте 101 Правил, представлены в полном объеме, в том числе в рамках пункта 104 Правил, в них не выявлены недостоверные сведения, они соответствуют требованиям пункта 55 Правил.

38. Решение для вынесения экспертным учреждением – ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора заключения по результатам экспертизы качества, эффективности 
и безопасности отечественных медицинских изделий, свидетельствующего 
о невозможности подтверждения государственной регистрации отечественных медицинских изделий, по результатам экспертной оценки документов, указанных 
в пункте 35 настоящего Порядка, принимается в случае несоответствия хотя 
бы одному из перечисленных в пункте 37 настоящего Порядка критериев.

## VI. Экспертиза качества, эффективности и безопасности

медицинских изделий в целях определения возможности

(невозможности) внесения изменений в документы,

содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия

39.	Экспертизе качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в целях определения возможности (невозможности) внесения изменений 
в документы, содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия, подлежат документы, предусмотренные пунктом 120 Правил;

40.	Для проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в целях определения возможности (невозможности) внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия, регистрирующий орган одновременно с заданием на проведение такой экспертизы и документами, указанными в пункте 39 настоящего Порядка, направляет в экспертное учреждение документы регистрационного досье на медицинское изделие, на основании которых было зарегистрировано медицинское изделие.

41.	Эксперты проводят экспертную оценку указанных в пунктах 39 и 40 настоящего Порядка документов, которая включает следующее:

1)	оценка полноты и результатов проведенных технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, испытаний в целях утверждения типа средств измерений, инспектирования производства;

2)	анализ доказательных материалов производителя (изготовителя) медицинского изделия (идентификация всех изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие, а также аргументированное обоснование о возможности (невозможности) внесения каждого из изменений);

3)	оценка достоверности представленных сведений, обосновывающих внесение изменений, в том числе выявленных регистрирующим органом 
по результатам государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий;

4)	оценка в представленных заявителем документах сведений, подтверждающих, что изменения, вносимые в документы, содержащиеся
в регистрационном досье на медицинское изделие, не влекут изменение свойств
и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия, или совершенствуют свойства и характеристики
при неизменности функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия;

5)	оценка сведений, подтверждающих неизменность функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия, в связи с вносимыми изменениями в документацию;

6)	оценка необходимости проведения государственной регистрации нового медицинского изделия в соответствии с пунктом 110 Правил;

7)	оценка достоверности сведений в документах, содержащихся
в регистрационном досье на медицинское изделие.

42.	Критериями для вынесения экспертным учреждением заключения
о возможности (невозможности) внесения изменений в документы, содержащиеся
в регистрационных досье на медицинские изделия, свидетельствующего
о возможности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, по результатам экспертной оценки документов, указанных в пунктах 39 и 40 настоящего Порядка, являются:

1)	достоверность представленных сведений, обосновывающих внесение изменений, в том числе выявленных регистрирующим органом по результатам государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий;

2)	наличие в представленных заявителем документах сведений, подтверждающих, что изменения, вносимые в документы, содержащиеся
в регистрационном досье на медицинское изделие, не влекут изменение свойств
и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия, или совершенствуют свойства и характеристики
при неизменности функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия;

3)	наличие сведений, подтверждающих неизменность функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия, в связи с вносимыми изменениями в документацию;

4)	отсутствие необходимости проведения государственной регистрации нового медицинского изделия в соответствии с пунктом 110 Правил;

5)	наличие достоверных сведений в документах, содержащихся
в регистрационном досье на медицинское изделие.

43. Решение для вынесения экспертным учреждением заключения
о возможности (невозможности) внесения изменений в документы, содержащиеся
в регистрационных досье на медицинские изделия, свидетельствующего
о невозможности внесения изменений в документы, содержащиеся
в регистрационном досье, по результатам экспертной оценки документов, указанных в пунктах 39 и 40 настоящего Порядка, принимается в случае несоответствия хотя 
бы одному из перечисленных в пункте 42 настоящего Порядка критериев.

## Приложение № 1

к Порядку организации и проведения

экспертизы качества, эффективности

и безопасности медицинских изделий

Форма

________________________________________________________________________

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

(далее – экспертное учреждение)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(руководитель экспертного учреждения или иной уполномоченный

руководителем экспертного учреждения работник экспертного учреждения,

фамилия, имя и отчество (при наличии),

подпись, печать)

«__» ________ 20__ г.

Заключение

о возможности (невозможности) проведения клинических

испытаний медицинских изделий с участием человека и получения разрешения регистрирующего органа на проведение клинических испытаний

№ ___ от «__» ______ 20__ г.

1. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению, а также товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия) _____________________________

2. Производитель (изготовитель) медицинского изделия ________________________

(полное и сокращенное

наименование (при наличии),

________________________________________________________________________

в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

3. Заявитель _____________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование (при наличии), в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

4. Реквизиты задания на проведение экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинского изделия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее соответственно – экспертиза, регистрирующий орган) ________________________________________________________________________

5. Сведения об экспертах экспертного учреждения и экспертах, не являющихся работниками экспертного учреждения (далее – эксперты) (фамилия, имя и отчество (при наличии), специальность, ученая степень (звание) (при наличии), место работы и должность) ____________________________________________________________

6. Об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, предупрежден:

Председатель комиссии экспертного учреждения (далее – комиссия) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии _________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

7. Содержание представленных на экспертизу документов (излагаются основные положения представленной документации):

7.1. Перечень документов, представленных в целях проведения экспертизы: ________________________________________________________________________

7.2. Место (места) производства медицинского изделия: ________________________________________________________________________

7.3. Вид или виды (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684 (далее – Правила) медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________________________________________________________

7.4. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________

7.5. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: ____________________________________________________________

7.6. Назначение, область применения и принцип действия медицинского изделия: ________________________________________________________________________

7.7. Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий медицинского изделия: ____________________________________________

7.8.	Реквизиты нормативной документации на медицинское изделие: ________________________________________________________________________

7.9. Наименование (наименования) (с транслитерацией) производственной площадки (производственных площадок), адрес (адреса) места ее (их) нахождения: ________________________________________________________________________

7.10. Основные функциональные характеристики (в том числе основные параметры и характеристики, описание метода стерилизации, информация о программном обеспечении, используемом в регистрируемом медицинском изделии): ________________________________________________________________________

8. Экспертная оценка представленных на экспертизу заявления о государственной регистрации медицинского изделия (далее – заявление о регистрации) и документов, указанных в пункте 65 Правил:

8.1. Оценка полноты и достаточности представленных документов и сведений: ________________________________________________________________________

8.2. Оценка заявления о регистрации на соответствие требованиям пункта 64 Правил:______________________________________________

8.2.1. Оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил: ________________________________________________________

8.2.2. Оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия: ____________________________________________________

8.2.3. Оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _____________________________________________________

8.2.4. Оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
на медицинское изделие: ___________________________________________________

8.2.5. Возможность отнесения к медицинским изделиям: ________________________

8.2.6. Оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о регистрации, а также 
его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие: _________________________________________________________________

8.2.7. Оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий: _________________________________________________________________

8.2.8. Оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________________________________________________________

8.2.9. Оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: ________________________________________________________________________

8.3. Оценка соответствия сведений о нормативной документации на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия 
(в том числе допустимости остаточных рисков): _______________________________

8.4. Оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: ____________________________________________________

8.5. Оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению или

руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: ________________________

8.6. Оценка представленных доказательств безопасности медицинского изделия: ________________________________________________________________________

8.7. Оценка достоверности сведений в документах, содержащихся в регистрационном досье на медицинское изделие: ______________________________________________

9. Результаты экспертизы:

________________________________________________________________________

(указываются выводы каждого из экспертов, входящего в состав комиссии)

10. Вывод: _______________________________________________________________

(указывается о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинских изделий с участием человека и получения разрешения регистрирующего органа на проведение клинических испытаний, с указанием причин невозможности проведения клинических испытаний медицинского изделия с участием человека и получения разрешения регистрирующего органа на проведение клинических испытаний, с подтверждением вида медицинского изделия и класса потенциального риска применения в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий)

Приложение: мнение эксперта, несогласного с выводами экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (при наличии)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь __________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

## Приложение № 2

к Порядку организации и проведения

экспертизы качества, эффективности

и безопасности медицинских изделий

Форма

________________________________________________________________________

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

(далее – экспертное учреждение)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(руководитель экспертного учреждения или иной уполномоченный

руководителем экспертного учреждения работник экспертного учреждения,

фамилия, имя и отчество (при наличии),

подпись, печать)

«__» ________ 20__ г.

Заключение

по результатам экспертизы качества, эффективности

и безопасности медицинских изделий

№ ___ от «__» _______ 20__ г.

1. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению, а также товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия) _____________________________

2. Производитель (изготовитель) медицинского изделия ______________________

(полное и сокращенное

наименование (при наличии),

________________________________________________________________________

сокращенное наименование (при наличии), в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

3. Заявитель ______________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

4. Реквизиты задания на проведение экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинского изделия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее соответственно – экспертиза, регистрирующий орган) ________________________________________________________________________

5. Сведения об экспертах (фамилия имя и отчество (при наличии), специальность, ученая степень (звание) (при наличии), место работы и должность) ________________________________________________________________________

6. Об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, предупрежден:

Председатель комиссии экспертного учреждения (далее – комиссия) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии __________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

7. Содержание представленных на экспертизу документов (излагаются основные положения представленной документации):

7.1. Перечень документов, представленных в целях проведения экспертизы: ________________________________________________________________________

7.2. Место (места) производства медицинского изделия: _________________________

7.3. Вид или виды (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684 (далее – Правила) медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________________________________________________________

7.4. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _______________________

7.5. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: ____________________________________________________________

7.6. Назначение, область применения и принцип действия медицинского изделия: ________________________________________________________________________

7.7. Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий медицинского изделия: ____________________________________________

7.8.	Реквизиты нормативной документации на медицинское изделие: ________________________________________________________________________

7.9. Наименование (наименования) (с транслитерацией) производственной площадки (производственных площадок), адрес (адреса) места ее (их) нахождения: ________________________________________________________________________

7.10. Основные функциональные характеристики (в том числе основные параметры 
и характеристики, описание метода стерилизации, информация о программном обеспечении, используемом в регистрируемом медицинском изделии): ________________________________________________________________________

8. Экспертная оценка представленных на экспертизу документов, экспертиза полноты и результатов проведенных испытаний и исследований:

8.1. Оценка полноты и достаточности представленных документов: _______________

8.2. Оценка заявления о государственной регистрации медицинского изделия (далее – заявление о регистрации) на соответствие требованиям пункта 64 Правил (проводится в случае, если в данный документ внесены изменения по результатам клинических испытаний медицинского изделия):_______________________________

8.2.1. Оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил: ________________________________________________________

8.2.2. Оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия: ____________________________________________________

8.2.3. Оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _____________________________________________________

8.2.4. Оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
на медицинское изделие: ___________________________________________________

8.2.5. Возможность отнесения к медицинским изделиям: ________________________

8.2.6. Оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о регистрации, а также его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие: _________________________________________________________________

8.2.7. Оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий: _________________________________________________________________

8.2.8. Оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий: _________________

8.2.9. Оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: ________________________________________________________________________

8.3. Оценка соответствия сведений о нормативной документации на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе допустимости остаточных рисков): _____________________________________

8.4. Оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: ____________________________________________________

8.5. Оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению 
или руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: ________________________________________________________________________

8.6. Оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

8.6.1. Наименование организации, проводившей испытания, с указанием места проведения испытаний: ____________________________________________________

8.6.2. Сведения о работах (услугах), составляющих медицинскую деятельность, медицинской организации, проводившей клинические испытания, в соответствии 
с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной такой медицинской организации, с указанием номера соответствующей лицензии в едином реестре лицензий, в том числе лицензий, предоставленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности: ____________________________

8.6.3. Период проведения клинических испытаний: _____________________________

8.6.4. Форма проведения клинических испытаний: ______________________________

8.6.5. Перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения клинических испытаний: ___________________________________________________

8.6.7. Характеристика пациентов (количество, пол, возраст, диагноз), 
их информированного согласия: _____________________________________________

8.6.8. Оценка количества проведенных в ходе клинических испытаний обследований, операций, процедур, анализов: _________________________________

8.6.9. Оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ________________________________________________________________

8.6.10. Сведения о наработке медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количестве измерений, циклов стерилизации: _______________________

8.6.11. Оценка функциональных качеств медицинского изделия, эффективности 
его применения, показаний и противопоказаний к его применению: _______________

8.6.12. Оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности: ____________________

8.6.13. Оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управления и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, его оформления, устойчивости к дезинфекции, стерилизации: ____________

8.6.14. Информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы с ними в процессе эксплуатации: ___________________________

8.6.15. Краткое изложение результатов клинических испытаний: _________________

8.6.16. Оценка представленных доказательств качества, и (или) эффективности, и (или) безопасности медицинского изделия: ____________________________________

8.6.17. Оценка достоверности сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие: _____________________________

8.6.18. Оценка риска причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия: _______________________________

8.7. Результаты мониторинга безопасности медицинского изделия: ______________

9. Результаты экспертизы: __________________________________________________

(указываются выводы каждого из экспертов, входящего в состав комиссии)

10. Вывод: _______________________________________________________________

(указывается общий вывод, с указанием причин в случае вынесения заключения, свидетельствующего о невозможности государственной регистрации медицинского изделия)

Приложение: мнение эксперта, несогласного с выводами экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (при наличии)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь __________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

## Приложение № 3

к Порядку организации и проведения

экспертизы качества, эффективности

и безопасности медицинских изделий

Форма

________________________________________________________________________

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

(далее – экспертное учреждение)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(руководитель экспертного учреждения или иной уполномоченный

руководителем экспертного учреждения работник экспертного учреждения,

фамилия, имя и отчество (при наличии),

подпись, печать)

«__» ______ 20__ г.

Заключение

по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, подтверждение эффективности которых не требует проведения клинических испытаний с участием человека или получения разрешения регистрирующего органа на проведение таких клинических испытаний

№ ___ от «__» ______ 20__ г.

1. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению, а также товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия) ______________________________

2. Производитель (изготовитель) медицинского изделия _________________________

(полное и сокращенное

наименование (при наличии),

________________________________________________________________________

в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

3. Заявитель ______________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование (при наличии), в том числе фирменное

наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его

места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места

жительства индивидуального предпринимателя)

4. Реквизиты задания на проведение экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинского изделия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее соответственно – экспертиза, регистрирующий орган) ________________________________________________________________________

5. Сведения об экспертах экспертного учреждения и экспертах, не являющихся работниками экспертного учреждения (далее – эксперты) (фамилия имя и отчество (при наличии), специальность, ученая степень (звание) (при наличии), место работы и должность) _____________________________________________________________

6. Об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, предупрежден:

Председатель комиссии экспертного учреждения (далее – комиссия) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии__________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

7. Содержание представленных на экспертизу документов (излагаются основные положения представленной документации):

7.1. Перечень документов, представленных в целях проведения экспертизы: ________

7.2. Место (места) производства медицинского изделия: ________________________

7.3. Вид или виды (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684 (далее – Правила) медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________________________________________________________

7.4. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _______________________

7.5. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: ____________________________________________________________

7.6. Назначение, область применения и принцип действия медицинского изделия: ________________________________________________________________________

7.7. Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий медицинского изделия: ____________________________________________

7.8. Реквизиты нормативной документации на медицинское изделие: ________________________________________________________________________

7.9. Наименование (наименования) (с транслитерацией) производственной площадки (производственных площадок), адрес (адреса) места ее (их) нахождения: ________________________________________________________________________

7.11. Основные функциональные характеристики (в том числе основные параметры и характеристики, описание метода стерилизации, информация о программном обеспечении, используемом в регистрируемом медицинском изделии): ________________________________________________________________________

8. Экспертная оценка представленных на экспертизу документов, экспертиза полноты и результатов проведенных испытаний и исследований.

8.1. Оценка полноты и достаточности представленных документов: _______________

8.2. Оценка заявления о государственной регистрации медицинского изделия (далее – заявление о регистрации) на соответствие требованиям пункта 87 Правил: ________________________________________________________________________

8.2.1. Оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил: ________________________________________________________

8.2.2. Оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия: ____________________________________________________

8.2.3. Оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _____________________________________________________

8.2.4. Оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие: _____________________________________________________

8.2.5. Возможность отнесения к медицинским изделиям: ________________________

8.2.6. Оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о регистрации, а также его соответствия данным технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие: ______________________________________

8.2.7. Оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий: _________________________________________________________________

8.2.8. Оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификацией медицинских изделий: _________________

8.2.9. Оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: ______________

8.3. Оценка соответствия сведений о нормативной документации на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия 
(в том числе допустимости остаточных рисков): _______________________________

8.4. Оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: ____________________________________________________

8.5. Оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению
или руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: _______________________________________________________________________

8.6. Оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

8.6.1. Наименование организации, проводившей клинические испытания, с указанием места проведения клинических испытаний: ___________________________________

8.6.2. Сведения о работах (услугах), составляющих медицинскую деятельность, медицинской организации, проводившей клинические испытания, в соответствии
с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной такой медицинской организации, с указанием номера соответствующей лицензии в едином реестре лицензий, в том числе лицензий, предоставленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности: ____________________________

8.6.3. Период проведения клинических испытаний: _____________________________

8.6.4. Форма проведения клинических испытаний: ______________________________

8.6.5. Перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения клинических испытаний: ___________________________________________________

8.6.6. Оценка функциональных характеристик медицинского изделия, эффективности его применения, показаний и противопоказаний к его применению: _______________

8.6.7. Оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности: ____________________

8.6.8. Информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы 
с ними в процессе эксплуатации: ____________________________________________

8.6.9. Краткое изложение результатов клинических испытаний: __________________

8.6.10. В отношении медицинских изделий:

- оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях:

________________________________________________________________________

- сведения о наработке медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количестве измерений, циклов стерилизации: _______________________

В отношении медицинских изделий для диагностики in vitro:

- характеристика материала, из которого произведено (изготовлено) медицинское изделие: _________________________________________________________________

- оценка количества проведенных в ходе клинических испытаний лабораторных исследований: ____________________________________________________________

- сравнение функциональных характеристик медицинских изделий, применявшихся в референтной методике (при наличии): ________________________________________

- оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управления и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, 
его оформления, устойчивости к дезинфекции, стерилизации, стабильности изделия при эксплуатации: _______________________________________________________

В отношении программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, или программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, являющегося медицинским изделием:

- оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях:

________________________________________________________________________

8.7. Результаты мониторинга безопасности медицинского изделия: _______________

8.8. Оценка представленных доказательств качества, и (или) эффективности, и (или) безопасности медицинского изделия _________________________________________

8.9. Оценка риска причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия ________________________________

8.10. Оценка достоверности сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие______________________________

9. Результаты экспертизы:

________________________________________________________________________

(указываются выводы каждого из экспертов, входящего в состав комиссии)

10. Вывод: _______________________________________________________________

(указывается общий вывод, с указанием причин в случае вынесения заключения, свидетельствующего о невозможности государственной регистрации медицинского изделия)

Приложение: мнение эксперта, несогласного с выводами экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (при наличии)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии __________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

## Приложение № 4

к Порядку организации и проведения

экспертизы качества, эффективности

и безопасности медицинских изделий

Форма

________________________________________________________________________

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

(далее – экспертное учреждение)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(руководитель экспертного учреждения или иной уполномоченный

руководителем экспертного учреждения работник экспертного учреждения,

фамилия, имя и отчество (при наличии),

подпись, печать)

«__» ______ 20__ г.

Заключение

по результатам экспертизы качества,

эффективности и безопасности отечественных медицинских изделий

№ ___ от «__» ______ 20__ г.

1. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению, а также товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия) ______________________________

2. Производитель (изготовитель) медицинского изделия _________________________

(полное и сокращенное

наименование (при наличии),

________________________________________________________________________

в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

3. Заявитель ______________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование (при наличии), в том числе фирменное

наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места

нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

4. Реквизиты задания на проведение экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинского изделия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее соответственно – экспертиза, регистрирующий орган) ______________________________________

5. Сведения об экспертах экспертного учреждения и экспертах, не являющихся работниками экспертного учреждения (далее – эксперты) (фамилия имя и отчество (при наличии), специальность, ученая степень (звание) (при наличии), место работы и должность) __________________________________________________________

6. Об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, предупрежден:

Председатель комиссии экспертного учреждения (далее – комиссия) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии _________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

7. Содержание представленных на экспертизу документов (излагаются основные положения представленной документации):

7.1. Перечень документов, представленных в целях проведения экспертизы: ________________________________________________________________________

7.2. Место (места) производства медицинского изделия: ________________________

7.3. Вид или виды (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684 (далее – Правила) медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________________________________________________________

7.4. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________

7.5. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: ____________________________________________________________

7.6. Назначение, область применения и принцип действия медицинского изделия: ________________________________________________________________________

7.7. Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий медицинского изделия: ____________________________________________

7.8. Условия применения медицинского изделия: _______________________________

7.9. Сведения о нормативной документации на медицинское изделие: _____________

7.10. Данные о производстве медицинского изделия: ____________________________

7.11. Основные функциональные характеристики (в том числе основные параметры и характеристики, описание метода стерилизации, информация о программном обеспечении, используемом в регистрируемом медицинском изделии): ________________________________________________________________________

8. Экспертная оценка представленных на экспертизу документов, экспертиза полноты и результатов проведенных испытаний и исследований:

8.1. Оценка полноты и достаточности представленных документов: _______________

8.2. Оценка заявления о проведении экспертизы качества, эффективности 
и безопасности отечественного медицинского изделия на соответствие требованиям подпункта «а» пункта 101 Правил: ___________________________________________

8.2.1. Оценка наименования медицинского изделия на соответствие требованиям пункта 60 Правил: ________________________________________________________

8.2.2. Оценка отнесения заявляемых медицинских изделий к одной модели (марке) медицинского изделия: ____________________________________________________

8.2.3. Оценка возможности включения в одну реестровую запись государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, нескольких моделей (марок) медицинского изделия, в том числе относящихся к разным видам медицинских изделий в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _____________________________________________________

8.2.4. Оценка соответствия заявляемых принадлежностей данным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие: _____________________________________________________

8.2.5. Возможность отнесения к медицинским изделиям: ________________________

8.2.6. Оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного производителем (изготовителем) и указанного в заявлении о государственной регистрации медицинского изделия, а также его соответствия данным технической 
и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие: _________________________________________________________________

8.2.7. Оценка соответствия вида или видов (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил) медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий: _________________________________________________________________

8.2.8. Оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изделия номенклатурной классификации медицинских изделий: ________________________________________________________________________

8.2.9. Оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности медицинского изделия Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: _______________

8.3. Оценка соответствия сведений о нормативной документации на медицинское изделие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе допустимости остаточных рисков): _____________________________________

8.4. Оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: ____________________________________________________

8.5. Оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкции по применению или руководства по эксплуатации медицинского изделия, целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: _________________________

8.6. Оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

8.6.1. Наименование организации, проводившей клинические испытания, с указанием места проведения клинических испытаний: ___________________________________

8.6.2. Сведения о работах (услугах), составляющих медицинскую деятельность, медицинской организации, проводившей клинические испытания, в соответствии
с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной такой медицинской организации, с указанием номера соответствующей лицензии в едином реестре лицензий в том числе лицензий, предоставленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности: ____________________________

8.6.3. Период проведения клинических испытаний: _____________________________

8.6.4. Форма проведения клинических испытаний: ______________________________

8.6.5. Перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения клинических испытаний: ___________________________________________________

8.6.6. Оценка функциональных характеристик медицинского изделия, эффективности его применения, показаний и противопоказаний к его применению: _______________

8.6.7. Оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности: ____________________

8.6.8. Информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы 
с ними в процессе эксплуатации: ____________________________________________

8.6.9. Краткое изложение результатов клинических испытаний: __________________

8.6.10. В отношении медицинских изделий:

- оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях:

________________________________________________________________________

- сведения о наработке медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количестве измерений, циклов стерилизации: _______________________

В отношении медицинских изделий для диагностики in vitro:

- характеристика материала, из которого произведено (изготовлено) медицинское изделие: _________________________________________________________________

- оценка количества проведенных в ходе клинических испытаний лабораторных исследований: ____________________________________________________________

- сравнение функциональных характеристик медицинских изделий, применявшихся в референтной методике (при наличии): ________________________________________

- оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управления и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, 
его оформления, устойчивости к дезинфекции, стерилизации, стабильности изделия при эксплуатации: ___________________________________________________________

В отношении программного обеспечения, являющегося медицинским изделием или программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, являющегося медицинским изделием:

- оценка представленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях _____

8.7. Оценка результатов мониторинга безопасности медицинского изделия: ________________________________________________________________________

  - Оценка представленных доказательств качества, и (или) эффективности, и (или) безопасности медицинского изделия _________________________________________

8.9.	Оценка риска причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия ________________________________

8.10.	Оценка представления документов, указанных в пункте 101 Правил, 
в полном объеме, в том числе в рамках пункта 104 Правил, достоверности содержащихся в них сведений, их соответствия требованиям пункта 55 Правил ________________________________________________________________________

9. Результаты экспертизы:

________________________________________________________________________

(указываются выводы каждого из экспертов, входящего в состав комиссии)

10. Вывод: _______________________________________________________________

(указывается общий вывод, с указанием причин в случае вынесения заключения, свидетельствующего о невозможности государственной регистрации медицинского изделия)

Приложение: мнение эксперта, несогласного с выводами экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (при наличии)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии __________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

## Приложение № 5

к Порядку организации и проведения

экспертизы качества, эффективности

и безопасности медицинских изделий

Форма

________________________________________________________________________

федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – экспертное учреждение)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(руководитель экспертного учреждения или иной уполномоченный

руководителем экспертного учреждения работник экспертного учреждения,

фамилия, имя и отчество (при наличии),

подпись, печать)

«__» ______ 20__ г.

Заключение

о возможности (невозможности) внесения изменений

в документы, содержащиеся в регистрационных досье

на медицинские изделия

№ ___ от «__» ______ 20__ г.

1. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению, а также товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия) ______________________________

2. Производитель (изготовитель) медицинского изделия _________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование,

________________________________________________________________________

в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

3. Заявитель ______________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения или фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

4. Реквизиты задания на проведение экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинского изделия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее соответственно – экспертиза, регистрирующий орган)___________________________________________________________________

5. Сведения об экспертах экспертного учреждения и экспертах, не являющихся работниками экспертного учреждения (далее – эксперты) (фамилия имя и отчество (при наличии), специальность, ученая степень (звание) (при наличии), место работы и должность) ____________________________________________________________

6. Об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, предупрежден:

Председатель комиссии экспертного учреждения (далее – комиссия)

________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии _________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

7. Содержание представленных на экспертизу документов (излагаются основные положения представленной документации):

7.1. Перечень документов, представленных в целях проведения экспертизы: ________________________________________________________________________

7.2. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий: _______________________

7.3. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: ____________________________________________________________

7.4. Вид или виды (в случае, предусмотренном пунктом 26 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684 (далее – Правила) медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: ________________________________________________________________________

7.5. Назначение, область применения и принцип действия медицинского изделия: ________________________________________________________________________

7.6. Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий медицинского изделия: ____________________________________________

7.7. Условия применения медицинского изделия: _______________________________

7.8. Основные функциональные характеристики (в том числе основные параметры и характеристики, описание метода стерилизации, информация о программном обеспечении, используемом в медицинском изделии): __________________________

8. Экспертная оценка представленных на экспертизу документов.

8.1.	Оценка полноты и результатов проведенных технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, испытаний в целях утверждения типа средств измерений, инспектирования производства_____________

8.2. Анализ доказательных материалов производителя (изготовителя) медицинского изделия (идентификация всех изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие, а также аргументированное обоснование о возможности (невозможности) внесения каждого 
из изменений)____________________________________________________________

8.3. Оценка достоверности представленных сведений, обосновывающих внесение изменений, в том числе выявленных регистрирующим органом по результатам государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий ________________________________________________________________________

8.4. Оценка в представленных заявителем документах сведений, подтверждающих, что изменения, вносимые в документы, содержащиеся в регистрационном досье 
на медицинское изделие, не влекут изменение свойств и характеристик, влияющих 
на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия, 
или совершенствуют свойства и характеристики при неизменности функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия ____________________

8.5. Оценка сведений, подтверждающих неизменность функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия, в связи с вносимыми изменениями в документацию __________________________________________________________

8.6. Оценка необходимости проведения государственной регистрации нового медицинского изделия в соответствии с пунктом 110 Правил _____________________

8.7. Оценка достоверности сведений в документах, содержащихся 
в регистрационном досье на медицинское изделие ______________________________

9. Результаты экспертизы:

________________________________________________________________________

(указываются выводы каждого из экспертов, входящего в состав комиссии)

10. Вывод: _______________________________________________________________

(о возможности (невозможности) внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие (с указанием причин в случае невозможности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие)

Приложение: мнение эксперта, несогласного с выводами экспертизы качества,

эффективности и безопасности медицинских изделий (при наличии)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Ответственный секретарь комиссии __________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Эксперты ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Пункт 5.81 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

Пункт 73 Правил.

Часть 8 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2025 г. № 257н «Об утверждении перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и порядка проведения их испытаний в целях утверждения типа средств измерений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2025 г., регистрационный № 82471).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее – Приказ № 4н).

Приказ № 4н.